- Riduzioni concentriche ed eccentriche

Home > Riduzioni conc\ecc > Riduzioni concentriche ed eccentriche

- Riduzioni concentriche ed eccentriche

| - Codice RCD REISO | - Ø GRANDE |  |  |  | - Ø PICCOLO |  |  | - ALTEZZA H mm |  | - PESO Teorico kg | - EURO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - DN | - D mm | - Spessore S mm |  | - DN | - d mm | - Spessore s mm |  |  |  | - RCD | - REISO |
| - 27 21 | - 3/4 | - 26.9 | - 2.3 |  | - 1/2 | - 21.3 | - 2.0 | - 38 |  | - 0.08 | - 2.25 | - 4.75 |
| - 33 21 | - 1 | - 33.7 | - 2.6 |  | - 1/2 | - 21.3 | - 2.0 | - 50 |  | - 0.09 | - 2.14 | - 4.75 |
| - 33 27 |  |  |  |  | - 3/4 | - 26.9 | - 2.3 |  |  | - 0.09 | - 1.76 | - 4.75 |
| - 42 21 | - 1''1/4 | - 42.4 | - 2.6 |  | - 1/2 | - 21.3 | - 2.0 | - 50 |  | - 0.12 | - 3.72 | - a rich. |
| - 42 27 |  |  |  |  | - 3/4 | - 26.9 | - 2.3 |  |  | - 0.13 | - 1.91 | - 6.04 |
| - 42 33 |  |  |  |  | - 1 | - 33.7 | - 2.6 |  |  | - 0.14 | - 1.76 | - 5.27 |
| - 48 21 | - 1''1/2 | - 48.3 | - 2.6 |  | - 1/2 | - 21.3 | - 2.0 | - 64 |  | - 0.18 | - 3.28 | - - |
| - 48 27 |  |  |  |  | - 3/4 | - 26.9 | - 2.3 |  |  | - 0.19 | - 2.58 | - 7.08 |
| - 48 33 |  |  |  |  | - 1 | - 33.7 | - 2.6 |  |  | - 0.20 | - 2.12 | - 5.94 |
| - 48 42 |  |  |  |  | - 1''1/4 | - 42.4 | - 2.6 |  |  | - 0.20 | - 1.81 | - 5.50 |
| - 60 27 | - 2 | - 60.3 | - 2.9 |  | - 3/4 | - 26.9 | - 2.3 | - 76 |  | - 0.30 | - 3.23 | - 8.26 |
| - 60 33 |  |  |  |  | - 1 | - 33.7 | - 2.6 |  |  | - 0.31 | - 2.69 | - 7.02 |
| - 60 42 |  |  |  |  | - 1''1/4 | - 42.4 | - 2.6 |  |  | - 0.32 | - 2.32 | - 6.46 |
| - 60 48 |  |  |  |  | - 1''1/2 | - 48.3 | - 2.6 |  |  | - 0.33 | - 2.01 | - 5.53 |
| - 76 33 | - 2''1/2 | - 76.1 | - 2.9 |  | - 1 | - 33.7 | - 2.6 | - 90 |  | - 0.40 | - 5.11 | - 13.43 |
| - 76 42 |  |  |  |  | - 1''1/4 | - 42.4 | - 2.6 |  |  | - 0.47 | - 3.15 | - 8.73 |
| - 76 48 |  |  |  |  | - 1''1/2 | - 48.3 | - 2.6 |  |  | - 0.48 | - 2.79 | - 7.28 |
| - 76 60 |  |  |  |  | - 2 | - 60.3 | - 2.9 |  |  | - 0.49 | - 2.53 | - 6.61 |
| - 89 42 | - 3 | - 88.9 | - 3.2 |  | - 1''1/4 | - 42.4 | - 2.6 | - 90 |  | - 0.55 | - 6.61 | - 10.74 |
| - 89 48 |  |  |  |  | - 1''1/2 | - 48.3 | - 2.6 |  |  | - 0.61 | - 4.65 | - 9.24 |
| - 89 60 |  |  |  |  | - 2 | - 60.3 | - 2.9 |  |  | - 0.62 | - 3.67 | - 7.75 |
| - 89 76 |  |  |  |  | - 21/2 | - 76.1 | - 2.9 |  |  | - 0.63 | - 3.00 | - 7.75 |
| - 114 48 | - 4 | - 114.3 | - 3.6 |  | - 1''1/2 | - 48.3 | - 2.6 | - 100 |  | - 0.85 | - 11.83 | - 16.84 |
| - 114 60 |  |  |  |  | - 2 | - 60.3 | - 2.9 |  |  | - 0.98 | - 7.57 | - 12.39 |
| - 114 76 |  |  |  |  | - 2''1/2 | - 76.1 | - 2.9 |  |  | - 1.00 | - 5.84 | - 11.00 |
| - 114 89 |  |  |  |  | - 3 | - 88.9 | - 3.2 |  |  | - 1.02 | - 5.11 | - 9.81 |
| - 139 60 | - 5 | - 139.7 | - 4.0 |  | - 2 | - 60.3 | - 2.9 | - 127 |  | - 1.60 | - 17.66 | - 28.61 |
| - 139 76 |  |  |  |  | - 2''1/2 | - 76.1 | - 2.9 |  |  | - 1.70 | - 12.09 | - 22.00 |
| - 139 89 |  |  |  |  | - 3 | - 88.9 | - 3.2 |  |  | - 1.74 | - 10.30 | - 20.14 |
| - 139 114 |  |  |  |  | - 4 | - 114.3 | - 3.6 |  |  | - 1.76 | - 7.75 | - 15.75 |
| - 168 76 | - 6 | - 168.3 | - 4.5 |  | - 2''1/2 | - 76.1 | - 2.9 | - 140 |  | - 2.60 | - 24.12 | - - |
| - 168 89 |  |  |  |  | - 3 | - 88.9 | - 3.2 |  |  | - 2.70 | - 18.57 | - 22.10 |
| - 168 114 |  |  |  |  | - 4 | - 114.3 | - 3.6 |  |  | - 2.82 | - 12.19 | - 20.14 |
| - 168 139 |  |  |  |  | - 5 | - 139.7 | - 4.0 |  |  | - 2.94 | - 9.45 | - 18.80 |
| - 219 114 | - 8 | - 219.1 | - 6.3 |  | - 4 | - 114.3 | - 3.6 | - 152 |  | - 5.03 | - 29.57 | - 41.32 |
| - 219 139 |  |  |  |  | - 5 | - 139.7 | - 4.0 |  |  | - 5.12 | - 19.34 | - 34.29 |
| - 219 168 |  |  |  |  | - 6 | - 168.3 | - 4.5 |  |  | - 5.18 | - 16.53 | - 27.94 |
| - 273 114 | - 10 | - 273.0 | - 6.3 |  | - 4 | - 114.3 | - 3.6 | - 178 |  | - 7.00 | - 49.58 | - - |
| - 273 139 |  |  |  |  | - 5 | - 139.7 | - 4.0 |  |  | - 7.20 | - 44.98 | - - |
| - 273 168 |  |  |  |  | - 6 | - 168.3 | - 4.5 |  |  | - 7.40 | - 35.74 | - 48.08 |
| - 273 219 |  |  |  |  | - 8 | - 219.1 | - 6.3 |  |  | - 7.55 | - 30.52 | - 44.00 |
| - 323 168 | - 12 | - 323.9 | - 7.1 |  | - 6 | - 168.3 | - 4.5 | - 203 |  | - 11.00 | - 75.66 | - a rich. |
| - 323 219 |  |  |  |  | - 8 | - 219.1 | - 6.3 |  |  | - 11.10 | - 61.33 | - a rich. |
| - 323 273 |  |  |  |  | - 10 | - 273 | - 6.3 |  |  | - 11.20 | - 39.72 | - a rich. |
| << Torna alla Lista |  |  |  | Richiedi informazioni |  |  |  |  | Stampa Pagina |  |  |  |